**Indicador definido Cadena de frío**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del indicador** | Porcentaje de cumplimiento de control de temperatura entre +2°C y +8°C. |
| **Objetivo** | Asegurar el óptimo control y mantención de la cadena de frío de las vacunas. |
| **Formula** | Número total de control de temperatura de refrigeradores entre +2°C y +8°C del periodo  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ X 100  Número total de controles de temperatura de refrigeradores realizados en el periodo |
| **Periodicidad** | Mensual |
| **Umbral de cumplimiento de indicadores** | 100% |
| **Fuente de datos** | Gráfica de control de temperatura del refrigerador |
| **Metodología** | Se revisará el universo de control de temperaturas de los refrigeradores del Vacunatorio.  Utilizará como fuente primaria la gráfica de control de temperatura de los refrigeradores que están en el Vacunatorio.  La responsable de esta revisión es encargada del Vacunatorio y de manera mensual procederá a calcular el indicador. |