**Informe anual de las necesidades de reposición del equipamiento crítico**

03 de Julio del 2023

Equipos de monitorización hemodinámica:

|  |  |
| --- | --- |
| **Monitores** | **Observación** |
| Monitor 1 |  |
| Monitor 2 |  |
| Monitor 3 |  |
| Monitor 4 |  |
| Monitor 5 |  |

Monitores desfibriladores:

|  |  |
| --- | --- |
| **Monitores desfibriladores** | **Observación** |
| Monitor desfibrilador de Urgencias | Requiere reposición, actualmente solo puede ser utilizado como monitor de signos vitales. |
| DEA CESFAM | No requiere reposición. |
| DEA Posta San Vicente | No requiere reposición. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma mantenedor Firma encargada de Mantenimiento

CESFAM José Joaquín Aguirre CESFAM José Joaquín Aguirre

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Directora

CESFAM José Joaquín Aguirre