SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO 1.1

Porcentaje de cumplimiento: 100%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTOS | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Se describe en un documento de carácter institucional el procedimiento para la adquisición de equipamiento que considera al menos:  Responsable de la adquisición.  Participación de personal técnico y usuario.  Sistema de evaluación de calidad técnica del equipamiento a ser adquirido. | 1.- Documento  2.- Memo que autoriza el documento. | 1.-  2.- |  |
| Existe constancia de la participación del personal técnico y usuarios en la compra del equipamiento. | 3.- Acta en donde consta de la participación del personal. | 3.- |  |

SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO 1.2

Porcentaje de cumplimiento: 50%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTOS | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Existe un sistema de seguimiento de vida útil del equipamiento relevante para la seguridad de los usuarios que incluyen al menos:  Equipos de monitorización hemodinámica y monitores desfibriladores. | 1.- Protocolo de sistema de seguimiento de la vida útil. | 1.- |  |
| Existe un informe anual de las necesidades de reposición del equipamiento crítico. | 2.- Informe anual. | 2.- |  |

SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO 2.1

Porcentaje de cumplimiento:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Se ha designado el profesional responsable del mantenimiento preventivo del equipamiento a nivel institucional. | 1.- Decreto alcaldicio que designa a profesional responsable. | 1.- |  |
| Se describe en un documento el programa de mantenimiento preventivo que incorpora al menos:  Monitores desfibriladores.  Ambulancias de urgencia. | 2.-Documento en donde se describe el programa de mantenimiento preventivo. | 2.- |  |
| Existe constancia de que se ha ejecutado el mantenimiento preventivo según programa, en los equipos mencionados. | 3.-Medio de verificación de que se ha ejecutado el mantenimiento preventivo. | 3.- |  |

SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO 2.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Se describe en un documento el programa de mantenimiento preventivo que incorpora al menos:  Autoclaves  Equipos de imagenología. | 1.- Documento | 1.- |  |
| Existe constancia de que se ha ejecutado el mantenimiento preventivo según programa, en los equipos mencionados. | 2.- Medios de verificación de las mantenciones preventivas. | 2.- |  |

SEGURIDAD DEL EQUIPAMIENTO 3.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO | CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Se describe en un documento de carácter institucional el perfil técnico o profesional del personal autorizado para operar los equipos relevantes, que considera al menos:  Monitores desfibriladores.  Autoclaves.  Equipos de imagenología. | 1.- Documento  2.- Memo que autoriza el documento. | 1.-  2.- |  |