PERFIL TÉCNICO DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS RELEVANTES DE CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE Y POSTA DE SALUD RURAL SAN VICENTE.

| ELABORADO | REVISADO | APROBADO |
| --- | --- | --- |
| Marcelo Vera Zúñiga Encargado de mantenimiento CESFAM José Joaquín Aguirre Ilustre Municipalidad de Calle Larga | Dina Guerra Campos Encargada de Calidad CESFAM José Joaquín Aguirre Ilustre Municipalidad de Calle Larga | Natalia Rios Rojas Directora CESFAM José Joaquín Aguirre Ilustre Municipalidad de Calle Larga |
| 02/12/2021 | 03/12/2020 | 03/12/2021 |

1-. Introducción

Para asegurar la continuidad y buen funcionamiento de los equipos relevantes del Establecimiento en este caso el DEA, autoclave y rayos dentales, es importante que las personas que los utilicen estén debidamente capacitadas; esto también contribuye a la entrega de una atención segura y de calidad para los usuarios.

A continuación, se describe en perfil técnico del personal autorizado para operar estos equipos en CESFAM José Joaquín Aguirre y Posta de Salud Rural de San Vicente.

2-. Objetivo

Establecer el perfil técnico o profesional del personal autorizado para operar equipos médicos relevantes en nuestra institución, tales como equipo de rayos, autoclave y DEA con el fin de garantizar una manipulación segura del equipamiento en el CESFAM José Joaquín Aguirre y Posta de Salud Rural de San Vicente.

3-. Alcance

Se aplicará a todo el personal que opere los siguientes equipos: DEA, autoclave y rayos dentales.

4-. Documentos de referencia

RICARDO SILVA, FRANCISCO PIZARRO. (2019). PERFIL TECNICO O PROFESIONAL DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS RELEVANTES EN CESFAM CORDILLERA ANDINA. 02-12-2021, de CESFAM CORDILLERA ANDINA.

5-. Responsable de la ejecución

Encargada unidad dental: Permitir la manipulación del equipo de rayos dentales solo al personal capacitado para ello.

Encargada de esterilización: Permitir la manipulación del autoclave solo a personal capacitado para ello.

Dirección: Es responsabilidad de la Dirección del establecimiento el facilitar las oportunidades de capacitación para todo el personal involucrado con equipos médicos relevantes.

6-. Definiciones

Perfil técnico: Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión.

7-. Desarrollo

Personal autorizado para operar equipos relevantes:

DEA: El DEA puede ser utilizado por aquel individuo que durante su formación cursó con prácticas clínicas como por ejemplo médicos, odontólogos, enfermeras, matronas, kinesiólogos y TENS.

En caso de no encontrarse en esta categoría puede ser utilizado por aquellos funcionarios que tengan capacitación en RCP.

Operador de rayos dentales: Personas del área dental que tenga certificado otorgado por SEREMI de salud que lo habilite como operador de equipo de radiación ionizante y que tenga control dosimétrico al día.

Operadores de Autoclave: Todo personal que cuente con certificados de operador de autoclave vigente (según decreto 10) otorgado por SEREMI de Salud.

8.- Distribución

a. Dirección del establecimiento

b. Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente

c. Subdirecciones del establecimiento

d. Encargado de mantenimiento.

e. Encargada de unidad Dental

f. Encargada de esterilización.

10-. Tabla de Modificaciones

| Edición número | Motivo del cambio | Fecha de aprobación |
| --- | --- | --- |
| Primera | Elaboración de Documento | 03-12-2021 |
| Segunda |  | Día de mes de año |
| Tercera |  | Día de mes de año |