**PERFIL TÉCNICO DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS RELEVANTES DE CESFAM JOSÉ JOAQUÍN AGUIRRE Y POSTA DE SALUD RURAL SAN VICENTE.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORADO** | **REVISADO** | **APROBADO** |
| Marcelo Vera Zúñiga  Encargado de mantenimiento  CESFAM José Joaquín Aguirre  Ilustre Municipalidad de Calle Larga | Dina Guerra Campos  Encargada de Calidad  CESFAM José Joaquín Aguirre  Ilustre Municipalidad de Calle Larga | Natalia Rios Rojas  Directora  CESFAM José Joaquín Aguirre  Ilustre Municipalidad de Calle Larga |
| 02/12/2021 | 03/12/2020 | 03/12/2021 |

**1-. Introducción**

Para asegurar la continuidad y buen funcionamiento de los equipos relevantes del Establecimiento en este caso el DEA, autoclave y rayos dentales, es importante que las personas que los utilicen estén debidamente capacitadas; esto también contribuye a la entrega de una atención segura y de calidad para los usuarios.

A continuación, se describe en perfil técnico del personal autorizado para operar estos equipos en CESFAM José Joaquín Aguirre y Posta de Salud Rural de San Vicente.

**2-. Objetivo**

Establecer el perfil técnico o profesional del personal autorizado para operar equipos médicos relevantes en nuestra institución, tales como equipo de rayos, autoclave y DEA con el fin de garantizar una manipulación segura del equipamiento en el CESFAM José Joaquín Aguirre y Posta de Salud Rural de San Vicente.

**3-. Alcance**

Se aplicará a todo el personal que opere los siguientes equipos: DEA, autoclave y rayos dentales.

**4-. Documentos de referencia**

RICARDO SILVA, FRANCISCO PIZARRO. (2019). PERFIL TECNICO O PROFESIONAL DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA OPERAR EQUIPOS RELEVANTES EN CESFAM CORDILLERA ANDINA. 02-12-2021, de CESFAM CORDILLERA ANDINA.

**5-. Responsable de la ejecución**

**Encargada unidad dental:** Permitir la manipulación del equipo de rayos dentales solo al personal capacitado para ello.

**Encargada de esterilización:** Permitir la manipulación del autoclave solo a personal capacitado para ello.

**Dirección**: Es responsabilidad de la Dirección del establecimiento el facilitar las oportunidades de capacitación para todo el personal involucrado con equipos médicos relevantes.

**6-. Definiciones**

**Perfil técnico:** Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión.

**7-. Desarrollo**

**Personal autorizado para operar equipos relevantes:**

**DEA:** El DEA puede ser utilizado por aquel individuo que durante su formación cursó con prácticas clínicas como por ejemplo médicos, odontólogos, enfermeras, matronas, kinesiólogos y TENS.

En caso de no encontrarse en esta categoría puede ser utilizado por aquellos funcionarios que tengan capacitación en RCP.

**Operador de rayos dentales**: Personas del área dental que tenga certificado otorgado por SEREMI de salud que lo habilite como operador de equipo de radiación ionizante y que tenga control dosimétrico al día.

**Operadores de Autoclave:** Todo personal que cuente con certificados de operador de autoclave vigente (según decreto 10) otorgado por SEREMI de Salud.

**8.- Distribución**

a. Dirección del establecimiento

b. Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente

c. Subdirecciones del establecimiento

d. Encargado de mantenimiento.

e. Encargada de unidad Dental

f. Encargada de esterilización.

**10-. Tabla de Modificaciones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Edición número** | **Motivo del cambio** | **Fecha de aprobación** |
| Primera | Elaboración de Documento | 03-12-2021 |
| Segunda |  | Día de mes de año |
| Tercera |  | Día de mes de año |